## 功能模块
功能模块 | 一级功能 | 二级功能 | 具体描述
认证 | 权限认证 | 登录 | 1.支持通过用户名、密码登录。 2.登录失败后，再次登录需要输入验证码。
|  | 权限管理 | 1.支持三类角色权限：管理员，运维管理员，用户。 2.支持基于三类角色创建自定义角色。 3.支持按照角色权限，自定义可访问的页面。
|  | 退出 | 1.支持已经登录的用户退出登录。 2.支持登录超时自动登出，可自定义超时时间。
全局功能 | 全局搜索 | 设备 | 1.支持根据设备名称或者IP搜索设备。 2.搜索采用模糊查询方式，支持搜索后的快速跳转。
|  | 告警 | 1.支持通过告警名称和IP搜索告警。 2.搜索采用模糊查询方式，支持搜索后的快速跳转。
| 告警统计 | 告警数目统计 | 1.显示ISPIM中告警总数及各个告警级别（紧急，严重，中度，轻微）的告警数目。 2.支持最近告警信息列表的展开。 3.支持点击告警统计数字直接跳转到相关级别的告警列表，支持点击告警名称查看详情。
| 任务统计 | 正在运行作业数统计 | 1.显示ISPIM中目前正在运行的作业数目 2.支持点击作业数目查看正在运行作业的详情，详情包括作业名称，类型，状态，开始时间，结束时间，进度 3.支持点击作业名称通过操作按钮查看作业日志输出
| 收藏 | 我的收藏 | 1.支持设备收藏，各用户收藏夹独立。支持取消收藏。 2.支持收藏设备的列表查看，支持按名称、IP、型号搜索，支持点击设备名称快速跳转。
| HD | 大屏 | 支持独立的大屏信息展示页面，内容包括： 1.系统概况：资产数目统计，告警数目统计。 2.资源视图：各类型资源占比，各类型资源中异常设备占比。 3.趋势图：机房功耗趋势图，温度趋势图。 4.告警信息：最新告警信息列表，总体资产健康百分比，告警按类型统计Top10。
首页 | 基本信息统计 | 统计信息展示 | 支持三种基本统计信息的展示： 1.数据中心、机柜、设备总数统计。 2.资产总数、正常资产数、异常资产数统计。 3.告警总数统计，各级别告警数统计。
| 快速添加 | 添加资源快速入口 | 1.服务器资源添加的快速入口。 2.监控规则添加的快速入口。
| 自定义首页 | 自定义统计视图 | 1.支持多种统计视图的自定义显示，视图包括： 厂商数量统计、型号数量统计、资产健康百分比、资产健康状态,资产使用状态、告警级别统计、品牌和状态统计、部件告警数量统计、告警分类统计Top10、数据中心概览统计、机房健康状态统计、资产管理状态统计、机柜健康状态统计、资产维保状态统计、温度趋势统计、功耗趋势统计、机房功耗统计、设备类别告警数量统计、资源视图。
| 多维统计视图 | 厂商数量统计 | 显示资产所有品牌数量。
|  | 型号数量统计 | 显示资产所有型号数量。
|  | 资产健康百分比 | 显示所有资产健康度。
|  | 资产健康状态 | 资产正常、警告、严重、离线数量。
|  | 资产使用状态 | 显示所有资产使用状态。
|  | 告警级别统计 | 按照告警级别统计资产数量。
|  | 品牌和状态统计 | 显示资产所有品牌的状态统计。
|  | 部件告警数量统计 | 显示所有资产部件、原件告警数量统计。
|  | 告警分类统计Top10 | 按照告警逻辑分类统计实时告警数量。
|  | 数据中心概览统计 | 统计数据中心下机房，机柜，节点数量。
|  | 机房健康状态统计 | 统计机房下设备健康状态 ,包括正常，警告，严重，离线。
|  | 资产管理状态统计 | 统计平台添加的资产（目前只针对节点）的管理状态，包括：管理、未管理。
|  | 机柜健康状态统计 | 统计平台内所有机柜（包含普通机柜和智能机柜）的健康状态。包括：正常，异常，严重，丢失四种状态。
|  | 资产维保状态统计 | 统计平台添加的资产的维保状态。包括：未知，未过保，即将过保，过保四种状态。
|  | 温度趋势统计 | 根据登陆用户获取一天时间内该用户所有设备中最高设备温度的趋势统计。
|  | 功耗趋势统计 | 根据登陆用户获取一天时间内该用户所有设备的功耗趋势统计。
|  | 机房功耗统计 | 以机房为维度统计机房功耗变化。
|  | 设备类别告警数量统计 | 统计服务器、存储、网络设备、安全设备各告警级别的告警数量。
|  | 资源视图 | 统计各类设备总数与所占比例，各类设备离线数与总数的比例。
资产 | 设备纳管 | 全网设备管理 | 支持全网设备管理，包括： 1.服务器：支持浪潮全系列产品，包括通用机架服务器，AI智能服务器，春晓服务器，刀片服务器，一体机及其他高端服务器；支持第三方服务器；详见兼容性列表。 2.支持存储：磁阵与DS 3.网络设备：交换机，防火墙，SDN 4.安全设备：防火墙， IDS/IPS 详见兼容性列表。
| 资产 | 设备添加 | 支持以自动发现与批量导入方式添加设备： 1.自动发现：通过指定设备IP与协议信息，批量发现设备。支持跨网段添加设备，支持立即扫描与周期性扫描。 2.批量导入：通过下载模板，批量发现并导入设备。模板支持数据中心，机房，机柜，U位，联系人等信息的录入。 3.设备扫描详情：支持扫描进度条展示，支持扫描详情展示，支持扫描中止操作，支持扫描成功设备的按需导入。 4.支持服务器通过带内SSH录入
|  | 设备删除 | 支持设备的单个/批量删除。
|  | 设备修改 | 支持批量或单个的修改设备的规则，包括：告警规则，告警规则状态与通知规则。
|  | 设备查询 | 支持设备的模糊查询，查询条件包括：厂商，型号，序列号，状态，资产，资产状态，过保状态，告警规则，通知规则，位置，架构等信息。 查询内容可以分页展示设备当前状态，名称，BMC IP，OS IP，序列号等信息
|  | 设备收藏 | 支持设备的单个/批量收藏。
|  | 设备刷新 | 支持单个/批量设备的手动刷新，以重新采集设备的硬件信息。
|  | 重设协议 | 支持单个/批量设备的重设协议。
|  | 编辑维保信息 | 支持单个/批量设备的维保信息编辑，内容包括：采购时间、即将过保时间，过保时间。支持设备过保时的告警通知。
|  | 导入维保信息 | 支持以模板方式批量导入设备维保信息。
|  | 日志导出 | 支持单个设备的日志导出
|  | 设备详情页面 | 支持设备独立的详情页面，内容包括： 1.基本信息：运行状态，网络状态，Trap配置状态，电源状态，设备资产信息，系统信息，核心部件（CPU，内存，风扇，电源等）正常/异常个数。 2.硬件信息：根据不同类型的设备，显示设备的硬件信息。以服务器为例，包含：CPU，内存，网络，风扇，电源，PCIE，RAID，物理磁盘，逻辑磁盘的详细信息。 3.性能数据：根据不同类型的设备，显示设备的性能曲线图。以服务器为例，包含：CPU，GPU，硬盘，风扇，电源，网卡，系统I/O，CUPS，机箱，电压，电流，温度，功耗相关信息。 4.告警信息：展示设备的实时、历史告警与事件类信息。
|  | 原始连接 | 支持统一平台远程连接到服务器的原始管理界面，如服务器BMC管理界面，存储管理端界面。
|  | 远程KVM | 支持服务器的统一的KVM远程管理界面，包含两种方式： 1.Java Viewer方式：目标服务器需提供AMI厂商KVM鉴权接口，如浪潮M4系列服务器。 2.Html5 Viewer方式：支持浪潮M5系列服务器。
|  | 远程开关机 | 支持服务器的远程开机、关机、重启操作。
|  | 协议参数设置 | 支持修改设备的监控协议（IPMI、SNMP、SMI-S等协议）。
|  | 告警规则 | 支持自定义告警规则，内容包括： 1.规则对应的设备分类：服务器，磁针，分布式存储，交换机，防火墙，路由器，SDN，IDS/IPS，设施（数据中心，机房，机柜）。 2.告警指标项：指标项大类，指标项小类，各级别阈值（至少一项），持续时间。
|  | 通知规则 | 支持自定义通知规则，内容包括： 1.基本信息：名称，描述，是否启用，是否重复通知。 2.通知时间：实时，固定时段。 3.通知方式：邮件，短消息；通知联系人。 4.告警类型：按告警级别（紧急、严重、中度、轻微、事件、告警恢复），按具体告警/事件（可自定义选择）。
|  | 设备全生命周期变更记录 | 支持设备全生命周期中所有变更记录的查看包括： 1.设备上架 2.部件添加 3.部件删除 4.部件更新 5.固件更新 6.设备下架
|  | 设备分配 | 支持管理员把设备分配给其他用户（除超级管理员以外的用户只能查看自己的资源）： 1.支持超级管理员把设备分配给运维管理员或普通用户。 2.支持运维管理员把设备分配给普通用户。
| 数据中心 | 数据中心编辑 | 支持数据中心的创建与删除，名称的修改以及描述信息的修改。
|  | 数据中心信息 | 支持数据中心的信息查看，包括： 1.基本信息：名称，描述，状态，设备数量，创建时间。 2.基本统计信息：温度，功耗占比（实际与额定比例），状态占比（正常，严重，警告，离线），气流。 3.功耗性能历史曲线：支持按不同时间维度（小时，天，周，月，季度，年）展示设备功耗性能信息，包括进风口/出风口温度(最大，平均，最小)，功耗，气流。 4.规则：支持告警规则与通知规则的查看与设置。
|  | 机房编辑 | 支持机房的创建（手动添加，批量模板导入），编辑，移动（移动到其他数据中心），删除操作。
|  | 机房信息 | 支持机房的信息查看，包括： 1.基本信息：名称，编号，状态，所在省/市，机房长宽，承重，设备数量，创建时间。 2.基本统计信息：温度，功耗占比（实际与额定比例），状态占比（正常，严重，警告，离线），气流。 3.功耗性能历史曲线：支持按不同时间维度（小时，天，周，月，季度，年）展示设备功耗性能信息，包括进风口/出风口温度(最大，平均，最小)，功耗，气流。 4.规则：支持告警规则与通知规则的查看与设置。 5.机柜：支持数据中心中所有机柜的统一展示。 6.设备：支持数据中心中所有设备的统一展示。 7.功耗策略：支持查看机房中的功耗策略，并对功耗策略可以进行增删改，启用，禁用等操作
|  | 机柜编辑 | 支持机柜的创建（手动添加，批量模板导入），编辑，移动（移动到其他机房），删除操作。
|  | 机柜信息 | 支持机柜的信息查看，包括： 1.基本信息：名称，编号，状态，高度，额定功耗，设备数量，创建时间。 2.基本统计信息：温度，功耗占比（实际与额定比例），状态占比（正常，严重，警告，离线），气流。 3.功耗性能历史曲线：支持按不同时间维度（小时，天，周，月，季度，年）展示设备功耗性能信息，包括进风口/出风口温度(最大，平均，最小)，功耗，气流。 4.规则：支持告警规则与通知规则的查看与设置。 5.设备：支持机房中所有设备的统一展示。 6.功耗策略：支持查看机房中的功耗策略，并对功耗策略可以进行增删改，启用，禁用等操作
|  | 机柜布局 | 支持机柜设备布局与温度气流布局的图形化展示： 1.机柜布局：支持机柜内设备位置信息查看与编辑，支持点击设备查看详情。 2.温度气流布局：支持机柜与各设备的进风口/出风口温度，气流查看。
|  | 设备编辑 | 支持机柜内设备的添加，删除操作。
|  | 设备信息 | 支持机柜内设备的信息查看，包括： 1.基本信息：名称，IP，状态，资产信息，资产状态等。 2.基本统计信息：温度，功耗，气流，计算利用率（CPU，内存，I/O）。 3.功耗性能历史曲线：支持按不同时间维度（小时，天，周，月，季度，年）展示设备功耗性能信息，包括进风口/出风口温度(最大，平均，最小)，功耗，气流，计算利用率。 4.规则：支持告警规则与通知规则的查看与设置。
|  | 设备功耗策略 | 支持设备的功耗策略，内容包括： 1.基本信息：名称，描述，是否启用。 2.功耗策略类型：动态功耗策略（根据设定功率上限，动态调节功耗）；最低功耗策略（始终限制服务器以最低功耗运行）。 3.策略生效时间：一直有效；循环生效（可指定策略每周生效的天数与时段）
| 功耗策略 | 功耗策略 | 统一呈现所有的功耗策略： 1.支持按策略名称模糊查询。 2.支持策略的编辑，删除，启用/禁用。 3.支持策略的详情查看。
| 能耗优化 | 能耗优化 | 支持五种智能功耗优化方法： 1.制冷分析：提高数据中心制冷效率的详细建议。 2.服务器使用率分析：检查数据中心中是否存在使用率较低的服务器。通过整合低使用率的服务器的工作负载，将能够进一步对能耗进行优化。 3.服务器功耗特征：是否能够升级或淘汰某些服务器以提高数据中心的能效。 4.负载分配分析：评估估服务器运行新负载的能力。 5.高级功耗模型：管理功耗模型或者根据功耗模型来预测功耗。
|  | 制冷分析 | 根据机房的设备温度分布，结合制冷规范，评估机房制冷状态，给出优化建议。内容包括： 1.设备温度分布图：显示设备在不同温度下的数量分布，支持查看同温度下的设备列表。 2.参考制冷规范：支持以三种标准制冷规范为参照，进行制冷分析。包括：ASHRAE推荐温度: 18°C - 27°C；ASHRAE一级许可温度: 15°C - 32°C；ASHRAE一级许可温度: 15°C - 32°C。 3.制冷分析，内容包括：制冷评估，风险等级，风险设备列表，优化建议，优化操作方案，优化后的益处。
|  | 服务器使用率分析 | 通过服务器使用率历史曲线，分析服务器的使用率，使用率时间分布，并评估优化后的能耗节省量： 1.服务器使用率分析：评估设备的平均使用率，99%ile使用率，优化后每周节能（KWH）。 2.日使用率模式：评估设备每天各时段处于何种(使用/空闲)状态。以图形化方式展示。
|  | 服务器功耗特征 | 以设备型号维度，统计数据中心所有设备的功耗上/下限区间以及分布，支持查看功耗区间的设备分布详情。
|  | 负载分配分析 | 支持负载分配与负载迁移的智能评估，内容包括： 1.负载分配分析：用户可指定新业务所需负载（CPU，内存，I/O计算利用率），系统将列出适合承载新业务的设备列表，并按分数高低排序。 2.负载迁移分析：用户可指定当前业务所在设备，系统将列出适合业务迁移的设备列表，并按分数高低排序。
|  | 高级功耗模型 | 支持根据设备创建功耗模型，支持通过模型预测设备在指定计算利用率（CPU/内存）下的功耗，内容包括： 1.功耗模型：根据设备的历史计算利用率与功耗信息，创建多维设备功耗模型。 2.预测功耗：根据功耗模型，智能预测设备在指定计算利用率（CPU/内存）下的功耗。
| 设备分组 | 设备分组 | 支持设备分组操作，包括：自定义组与条件组。
|  | 自定义组 | 支持自定义方式，手动创建分组并添加设备。 1.支持自定义组的创建，编辑，删除。 2.支持自定义组中设备的添加，删除，模糊查询。
|  | 条件组 | 支持条件分组，按特定条件过滤并自动添加设备。 1.支持条件组的创建，编辑，删除。 2.支持创建多个筛选条件，包括：IP地址筛选，厂商筛选，型号筛选。支持筛选条件的编辑与删除。
监控 | 告警 | 实时告警 | 支持实时告警的查看与编辑，内容包括： 1.告警展示，包括：名称，告警源，IP，级别，位置，首次发生时间，最后发生时间，确认状态。支持点击告警名称查看告警详情。 2.告警模糊查询，查询条件包括：时间，IP，级别，确认状态，逻辑分类。 3.告警操作，包括：告警确认/反确认，告警清除，告警屏蔽，通知联系人。 4.导出，支持实时告警的导出
|  | 历史告警 | 支持历史告警的查看与编辑，内容包括： 1.告警展示，包括：名称，告警源，IP，级别，位置，告警时间，恢复时间，清除方式，逻辑分类，描述。支持点击告警名称查看告警详情。 2.告警模糊查询，查询条件包括：时间，IP，级别，清除方式，逻辑分类。 3.告警删除：支持单个/批量删除。 4.支持历史告警列表的导出
|  | 屏蔽告警 | 支持屏蔽告警的查看与编辑，内容包括： 1.告警展示，包括：名称，告警源，IP，序列号，级别，位置，首次发生时间，最后发生时间，逻辑分类，描述。支持查看告警详情。 2.告警模糊查询，查询条件包括：时间，IP，级别，逻辑分类。 3.告警删除：支持单个/批量删除。
| 事件 | 事件 | 支持事件类信息的查看与编辑，内容包括： 1.事件展示，包括：名称，事件源，IP，序列号，位置，创建时间，描述。支持点击名称查看详情。 2.事件模糊查询，查询条件包括：时间，名称，事件源。 3.事件删除：支持单个/批量删除。
| 通知记录 | 通知记录 | 支持通知记录的查看与编辑操作： 1.通知记录查看：资源名称，IP，级别，通知类型，接收人，通知方式，发送状态，发送日期，告警信息详情。 2.通知记录编辑：支持通知记录的单个/批量删除。 3.通知记录查询：支持通知记录按资源名称/IP模糊查询。
| 报修工单 | 报修工单 | 支持报修记录的查看与编辑操作： 1.报修记录查看：单号，资源名称，IP，告警详情，接收人，发送状态，发送时间。 2.报修记录编辑：支持通知记录的单个/批量删除。 3.报修记录查询：支持通知记录按单号/IP模糊查询。
| 告警规则 | 创建告警规则 | 支持创建自定义告警规则，内容包括： 1.规则对应的设备分类：服务器，磁阵，分布式存储，交换机，防火墙，路由器，负载均衡器，waf，IDS/IPS，动环。 2.告警指标项：指标项大类，指标项小类，各级别阈值（至少一项），持续时间。 3.是否开启主动监控。
|  | 编辑告警规则 | 支持告警规则的编辑，删除操作；支持规则对应设备列表的编辑，内容包括：设备添加，设备查询，设备删除。
| 通知规则 | 创建通知规则 | 支持自定义告警通知规则，内容包括： 1.基本信息：名称，描述，是否启用，是否重复通知。 2.通知时间：实时，固定时段。 3.通知方式：邮件，短消息；通知联系人。 4.告警类型：按告警级别（紧急、严重、中度、轻微、事件、告警恢复），按具体告警/事件（可自定义选择）。
|  | 编辑通知规则 | 支持通知规则的编辑，删除操作；支持规则对应设备列表的编辑，内容包括：设备添加，设备查询，设备删除。
| 屏蔽规则 | 创建屏蔽规则 | 支持告警屏蔽规则的创建，内容包括： 1.规则基本信息：名称，描述，是否启用。 2.屏蔽源：屏蔽全部设备，屏蔽特定设备（支持自定义设备列表，支持设备模糊查询）。 3.按具体告警屏蔽：屏蔽全部告警，屏蔽特定告警（支持自定义告警列表，支持告警模糊查询）。 4.按位置屏蔽：屏蔽全部位置告警，屏蔽特定位置告警（支持自定义位置列表，支持位置添加，支持位置模糊查询）。
|  | 屏蔽规则 | 支持屏蔽规则的添加、删除、编辑、启用/禁用。
| 报修规则 | 报修开关 | 设置特定告警是否触发自动报修，内容包括： 1.报修规则列表，内容包括：告警名称，告警级别，自动报修状态。 2.报修规则查询：支持按名称，级别，自动报修状态模糊查询。 3.报修规则触发：支持单个/批量方式编辑报修规则的触发、非触发操作。
| 告警重定义 | 创建重定义规则 | 支持创建告警重定义规则，内容包括： 1.规则基本信息：规则名称，描述，是否启用，原始告警/事件（支持自定义添加，支持按名称、级别、类型查询）。 2.新规则定义：新的告警/事件名称，级别（紧急，严重，中度，轻微，事件）。 3.适用设备列表：全部设备，指定设备（支持设备列表自定义编辑，支持按名称/IP查询）。
|  | 查看重定义规则 | 支持重定义规则的查看，包括简略信息与详细信息。
|  | 编辑重定义规则 | 支持重定义规则的单个/批量的删除、编辑、启用/禁用操作。
| 通知内容模板 | 邮件 | 支持自定义短消息通知模板，内容包括短消息内容的自定义。 支持的关键字包括：告警名称，告警位置，告警描述，告警级别，告警类型，清除方式，资产名称，资产序列号，告警时间，资产IP，资产位置，资产机型，资产厂商。
|  | 短消息 | 支持自定义邮件通知模板，内容包括：邮件标题与邮件内容的自定义。 支持的关键字包括：告警名称，告警位置，告警描述，告警级别，告警类型，清除方式，资产名称，资产序列号，告警时间，资产IP，资产位置，资产机型，资产厂商。
| 南向Trap | 南向Trap | ISPIM能够设置服务器的Trap地址为ISPIM地址，以接收Trap信息。内容包括： 1.设备列表：设备名称，设备IP，厂商，型号，是否尝试配置（针对浪潮系列服务器，ISPIM可在设备发现时尝试自动修改Trap地址），配置结果。 2.配置操作：尝试配置设备的Trap地址为ISPIM的地址。
| 监控任务 | 监控任务 | 1.支持平台监控任务的查看包括：作业项，状态，开始时间，下次运行时间，执行时间，执行结果，结果描述 2.支持根据作业项，执行结果，状态来查询任务 3.支持任务的暂停和恢复
控制 | 无状态计算 | 固件升级 | 支持通过带外方式对服务器进行单个/批量的BMC，BIOS，RAID，NIC，DISK，HBA，BUNDLE升级。 支持升级时参数的自定义设置。
|  | BMC配置 | 支持通过带外方式进行单个/批量的BMC配置，配置项包括： 1.SNMP设置：SNMP Trap，告警策略设置。 2.SMTP设置：SMTP网络，SMTP服务器，SMTP服务器认证设置。 3.用户设置：用户的添加与编辑(密码/权限)。 4.NTP设置：模式，时间，UTC时区等设置。 5.网络设置：网络接口，VLAN设置，VLAN ID，VLAN优先级设置。 6.DNS设置：是否启用，主机配置，域名配置，域名服务器配置。 7.服务设置：KVM，CD-Media，HD-Media，SSH服务设置 8.SNMP请求配置：SNMP get set版本设置，团体名设置 9.BMC日志设置：SEL日志记录是否开启，记录类型，审计日志是否开启，配置转发服务器地址，端口以及协议类型 支持以上九种类型的BMC任务随意编排，批量配置
|  | BIOS配置 | 支持通过带外方式进行单个/批量的BIOS配置，配置项大类涵盖：Advanced，Chipest，Processor，ServerMgmt，Boot。
|  | RAID配置 | 支持通过带内/带外两种方式进行单个/批量的RAID配置。带外方式通过BMC管理接口实现RAID配置；带内方式通过带内ISO和带内TF卡两种方式。 支持模板设备的选择，配置抓取。 支持原有配置的保留与清空操作。 RAID配置选项包括：阵列卡，级别，磁盘容量，条带大小，读取策略，是否为启动盘，写入策略，I/O策略，初始化策略，磁盘选择（槽位，是否热备）。
|  | 操作系统部署 | 支持通过BMC带外管理接口实现浪潮M5系列服务器的操作系统单个/批量部署。功能包括： 1.支持部署任务的立即或者定时执行 2.支持linux ，redhat，esxi三种镜像类型 3.支持操作系统的KS文件自定义与初始化设置，包括：root密码设置，磁盘分区设置，语言设置，网络设置，主机名设置。 4.支持部署完成状态的自动回写，实时感知部署完成。
|  | 电源管理 | 支持查看平台中添加的所有服务器的电源状态,单个/批量开关机,软关机,重启。 支持设备电源状态的实时刷新获取。
|  | 基线模板 | 支持设备基线模板的设置，用于设备偏离基线时的对齐参照。基线模板的内容包括： 1.基本信息：名称，描述，是否启用。 2.设备型号信息。 3.BMC相关基线：BMC固件版本，BMC固件升级策略，BMC相关配置模板（参考BMC配置模板）。 4.BIOS相关基线：BIOS固件版本，BIOS固件升级策略，BIOS相关配置模板（参考BMC配置模板）。 支持基线模板的查询，编辑，删除操作。
|  | 基线策略 | 支持基线策略的设置，用于设备偏离基线时的校准策略。基线策略的内容包括： 1.策略基本信息：名称，描述，基线模板，是否启用，是否自动对齐。 2.关联设备列表：基线模板关联的设备列表。支持设备列表的自定义，支持设备的模糊查询。
| 仓库 | OS | 支持通过本地上传的方式上传操作系统到ISPIM 仓库
|  | 固件 | 支持通过本地上传的方式上传BMC固件到ISPIM 仓库
|  | 驱动 | 支持通过本地上传的方式上传RAID，HBA，NIC驱动到ISPIM 仓库
|  | 包 | 1.支持通过ISFM自动同步镜像库中的包 2.支持通过本地上传的方式上传ISFM系统微码文件
|  | 补丁 | 支持通过本地上传linux补丁文件
拓扑 | 3D视图 | 数据中心3D展示 | 支持多数据中心机房的3D视图展示，内容包括： 1.设备信息统计：机柜数量，服务器/存储/交换机/防火墙数量。 2.设备状态统计：严重/警告/正常/离线设备数量。 3.机房布局3D展示（支持缩放，拖拽，自定义角度），机柜位置编辑，机柜中设备位置编辑。 4.机柜统计信息3D展示：资源状态，功耗，温度，机柜信息，机柜内设备信息。 5.机房3D温度分布：机房内以机柜为单位的温度分布。 6.机房3D状态分布：机房内以机柜为单位的状态分布。 7.机房3D功耗分布：机房内以机柜为单位的功耗分布。
| 网络拓扑 | 网络拓扑 | 支持自动生成网络拓扑： 1.根据交换机LLDP自动生成机房中网络拓扑情况 2.支持拓扑中查看节点状态，节点类型，链路状态 3.支持手动添加节点，手动添加链路图
报表 | 维保 | 维保报表 | 支持平台维保信息的展示与导出功能，包括： 1.信息展示：资源名称，状态，序列号，IP，采购时间，即将过保时间，过保时间，剩余天数，型号，厂商。支持模糊查询（资源名称，IP，型号，状态，维保剩余时间范围）。 2.报表导出：支持导出筛选，导出全部。
| 告警 | 告警报表 | 支持平台告警信息的展示与导出功能，包括： 1.告警信息展示：名称，告警源，序列号，级别，位置，时间，型号，厂商，详情。 2.告警级别分布图，告警级别百分比统计图。 3.支持告警模糊查询（名称，告警源，序列号，告警日期区间，告警级别）。 4.报表导出。
| 资产 | 资产报表 | 支持以不同维度呈现资产信息，支持报表导出，内容包括： 1.机房统计，以机房维度呈现：机房资产数量分布图，机房资产数量百分比统计图，资产信息（名称，IP，机房名称，序列号，型号，状态，厂商）。 2.厂商统计，以厂商维度呈现资产数量分布图与状态占比。 3.型号统计，以设备型号维度呈现资产数量分布图与状态占比。 4.部件统计，展示设备的所有部件数量信息，包括：CPU，RAID，磁盘，网口，风扇，内存，网卡，PCIE，电源，逻辑磁盘。 5.资产变更，展示数据中心中全部设备的全生命周期部件变更情况
系统 | 用户管理 | 用户 | 支持用户的添加、修改、删除、启用/禁用、重置密码、解锁，资产分配功能。
|  | 联系人 | 支持联系人的添加、修改、删除、资产关联（当关联资产告警时，发送通知）功能。
|  | 角色 | 支持角色的添加、修改、删除功能。 1.支持三类角色权限：管理员，运维管理员，用户。 2.支持基于三类角色创建自定义角色。 3.支持按照角色权限，自定义可访问的页面。
|  | 用户组 | 支持用户组的添加、修改、删除功能。 用户组内容包括：名称，描述，角色列表（支持自定义编辑，支持模糊查询），用户列表（支持自定义编辑，支持模糊查询）。
| 日志管理 | 操作日志 | 支持平台操作日志的查看,导出,删除功能： 1.日志信息查看：操作时间，操作人，操作IP，操作结果，日志类型，日志级别，操作详情。 2.日志查询：支持按时间区间，操作人，操作IP模糊查询。 3.日志导出：支持导出全部/筛选的操作日志。
| 作业 | 统一任务管理 | ISPIM提供统一的任务管理入口，用于查看平台内所有任务的执行情况，内容包括： 1.作业列表：作业名称，类型，状态，开始时间，完成时间。 2.作业查询：支持按作业名称，类型，状态模糊查询。 3.作业删除。 4.作业日志查看
| License管理 | 序列号管理 | 支持ISPIM序列号管理相关操作。内容包括： 1.License相关信息：机器码，License使用情况（总数/已使用/剩余），已激活License列表（版本，激活时间，剩余天数）。 2.License激活操作。
| 告警转发 | Trap转发设置 | 支持Trap北向转发认证信息的设置，包括SNMP版本（v1，v2c，v3）及相关认证信息。
|  | Trap转发策略 | 支持Trap转发策略的设置，内容包括： 1.转发IP及端口。 2.转发Trap对应的OID列表：支持列表自定义，支持OID模糊查询（OID值/名称/级别）。
|  | Trap转发历史 | 支持Trap转发历史的查看，查询与删除操作。
| NFV | 推送记录 | 1.支持根据时间查询，NFV推送记录 2.支持推送记录的导出
| 服务&支持 | 服务&支持 | 1.支持保修开关的开启关闭 2.支持填写保修邮箱信息 3.支持自定义邮箱服务器，以及驻场联系人信息
| 设置 | 系统参数设置 | 支持平台级参数设置，内容包括： 1.Session超时时间设置（分钟）。 2.监控采集频率设置（分钟）。 3.日志保存时长设置（天）。 4.巡检日志过期时间设置（天）：设置巡检时收集到的硬件日志的保存时长。 5.资产采集频率（小时）。
|  | 服务管理 | 支持ISPIM自身节点以及集群的查看，内容包括： 1.节点查看，包括节点名称，IP，状态查看。 2.实时,历史告警查看，包括ISPIM自身告警的呈现 3.节点性能数据查看，包括文件系统，网络，CPU利用率，内存利用率的性能曲线查看。 4.各节点微服务，组件状态查看 5.节点性能指标告警阈值的设置 6.节点刷新频率，性能采集频率设置 7.ISPIM自身配置，以及数据库数据的本地，FTP备份 8.FTP服务器添加
|  | 证书管理 | 支持导入PFX格式证书，以及密码
|  | 代理服务器设置 | 支持代理服务器相关设置，包括：HTTP，HTTPS，FTP，套接字方式。设置内容包括IP，端口，是否启用。
|  | 通知服务器设置 | 支持平台告警转发的通知服务器设置，包括：邮件服务器，短消息服务器，短信猫服务器，短信网关服务器。
|  | ISFM配置 | 支持通过用户名，密码，IP的方式配置ISFM
|  | 认证服务器设置 | 支持通过LDAP方式添加认证服务器。
|  | 机型映射 | 支持将实际设备型号应设备ISPIM兼容库中的设备型号，用于解决设备型号不正常导致的兼容性问题，内容包括： 1.映射规则创建，内容包括：真实机型，设备类别，设备厂商，映射机型。 2.映射规则查询，编辑与删除。
|  | 采集器设置 | ISPIM采集器支持分布式部署，将运行的系统任务负载到不同的代理器执行。同时通过代理组实现代理器的负载均衡。内容包括： 1.代理器创建，内容包括：名称，IP，接收Trap所用IP，类型，分配规则，代理组，描述，所关联资源编辑。 2.代理器信息查看：连接状态，CPU利用率，内存利用率等。 3.代理组创建，内容包括：名称，描述，代理器列表。 4.支持代理器与代理组的编辑与删除操作。

## 资产及配置
类别 | 名称 | 描述 | 备注
服务器 | 操作系统 | 服务器安装的操作系统类型 | 带内
服务器 | 系统版本 | 服务器安装的操作系统版本 | 带内
服务器 | OS IP | 服务器安装的操作系统带内IP | 带内
服务器 | 服务器名称 | 机架服务器名称 | 带外
服务器 | BMC IP | BMC IP（服务器管理地址ip） | 带外
服务器 | 厂商 | 生产服务器的厂商 | 带外
服务器 | 资产标签 | 资产标签 | 带外
服务器 | 服务器型号 | 服务器型号 | 带外
服务器 | 资产来源 | 资产来源 | 带外
服务器 | 序列号 | 服务器序列号 | 带外
服务器 | 主板序列号 | 主板序列号 | 带外
服务器 | MAC | 网卡MAC地址 | 带外
服务器 | 资源归属 | 资源归属 | 带外
服务器 | 业务归属 | 业务归属 | 带外
服务器 | 主板产品型号 | 主板产品型号 | 带外
服务器 | 最大功率 | 最大功率 | 带外
服务器 | 联系人 | 联系人 | 带外
服务器 | 位置 | 位置 | 带外
服务器 | 应用标签 | 应用标签 | 带外
服务器 | 资产状态 | 资产状态 | 带外
服务器 | BMC版本 | BMC版本号 | 带外
服务器 | BIOS版本 | BIOS Firmware版本号 | 带外
服务器 | 投入运行时间 | 投入运行时间 | 带外
服务器 | 即将过保时间 | 即将过保时间 | 带外
服务器 | 采购时间 | 机架服务器采购时间 | 带外
服务器 | 过保时间 | 过保时间 | 带外
服务器 | 服务器名称 | 机架服务器名称 | 带外
服务器 | 架构 | 架构 | 带外
服务器 | 创建时间 | 创建时间 | 带外
服务器 | 修改时间 | 修改时间 | 带外
服务器 | 描述 | 服务描述 | 带外
服务器 | CPU | CPU个数已经正常、异常个数 | 带外
服务器 | 内存 | 内存正常、异常个数 | 带外
服务器 | 风扇 | 风扇正常、异常个数 | 带外
服务器 | 电源 | 电源正常、异常个数 | 带外
磁阵 | 名称 | 磁阵名称 | 带外
磁阵 | 管理ip | 磁阵管理地址的IP | 带外
磁阵 | 厂商 | 磁阵的厂商 | 带外
磁阵 | 型号 | 磁阵的型号 | 带外
磁阵 | 软件版本 | 磁阵管理软件的版本 | 带外
磁阵 | 状态 | 磁阵的状态 | 带外
磁阵 | 资产来源 | 资产的来源，包括：1.资产，2.外购，3.借入，4.自定义 | 带外
磁阵 | 资产状态 | 资产的状态 | 带外
磁阵 | 资产标签 | 资产的标签信息 | 带外
磁阵 | 容量 | 资产的容量信息（单位GB） | 带外
磁阵 | 未用容量 | 资产的未使用容量 | 带外
磁阵 | 序列号 | 资产的序列号 | 带外
磁阵 | 投入运行时间 | 资产的投入运行的时间 | 带外
磁阵 | license信息 | 资产的license信息 | 带外
磁阵 | 资源归属 | 资产的归属信息 | 带外
磁阵 | 业务归属 | 资产的业务归属 | 带外
磁阵 | 即将过保时间 | 资产的即将过保时间 | 带外
磁阵 | 采购时间 | 资产的采购时间 | 带外
磁阵 | 过保时间 | 过保时间 | 带外
磁阵 | 创建时间 | 创建时间 | 带外
磁阵 | 联系人 | 联系人 | 带外
磁阵 | 位置 | 位置 | 带外
磁阵 | 磁阵及硬盘扩展框最大功率 | 磁阵及硬盘扩展框最大功率 | 带外
磁阵 | 更新时间 | 磁阵的最后更新时间 | 带外
磁阵 | 描述 | 资产详情的描述 | 带外
分布式 | 名称 | 资产的名称 | 带外
分布式 | 集群ip | 管理地址的ip | 带外
分布式 | 厂商 | 分布式存储的生产厂商 | 带外
分布式 | 型号 | 分布式存储的型号 | 带外
分布式 | 资产标签 | 分布式存储的资产标签 | 带外
分布式 | 软件版本 | 分布式存储的软件版本号 | 带外
分布式 | DSM名称 | DSM名称 | 带外
分布式 | 卷清理间隔 | 卷清理间隔 | 带外
分布式 | 自动精简配置 | 自动精简配置的状态 | 带外
分布式 | 状态 | 资产的运行状态正常与异常情况 | 带外
分布式 | 集群流控模式 | 集群流控模式 | 带外
分布式 | NTP服务器IP | NTP服务器的IP | 带外
分布式 | license | License信息的展示 | 带外
分布式 | 业务归属 | 资产的业务归属 | 带外
分布式 | 资源归属 | 资产的归属信息 | 带外
分布式 | 描述 | 资产详情的描述 | 带外
分布式 | 资源信息 | 包含主机、磁盘、存储池、卷的数量和使用情况 | 带外
分布式 | 存储容量 | 包含物理容量和数据分配容量 | 带外
分布式 | 系统资源 | 包含带宽、和读写操作的信息 | 带外
交换机 | 名称 | 交换机的名称 | 带外
交换机 | 管理ip | 交换机的管理地址的IP | 带外
交换机 | 厂商 | 交换机的厂商 | 带外
交换机 | 型号 | 交换机的型号 | 带外
交换机 | 资产状态 | 资产的使用情况 | 带外
交换机 | 资产标签 | 资产的标签信息 | 带外
交换机 | NTP同步周期 | NTP同步周期 | 带外
交换机 | NTP服务器IP | NTP服务器IP | 带外
交换机 | 资产来源 | 资产来源 | 带外
交换机 | 投入运行时间 | 资产投入运行时间 | 带外
交换机 | 软件版本 | 软件版本 | 带外
交换机 | 运行状态 | 资产是否可用 | 带外
交换机 | 端口信息 | 端口信息 | 带外
交换机 | MAC | 资产的MAC地址 | 带外
交换机 | 收敛比 | 资产的收敛比 | 带外
交换机 | 类型 | 资产的形态类型 | 带外
交换机 | 交换机类型 | 交换机属于什么型号 | 带外
交换机 | 资源归属 | 资源归属 | 带外
交换机 | 业务归属 | 资产的业务归属 | 带外
交换机 | 即将过保时间 | 资产的即将过保时间 | 带外
交换机 | 采购时间 | 资产的采购时间 | 带外
交换机 | 过保时间 | 过保时间 | 带外
交换机 | 创建时间 | 创建时间 | 带外
交换机 | 联系人 | 联系人 | 带外
交换机 | 位置 | 位置 | 带外
交换机 | 更新时间 | 资产信息的最后更新时间 | 带外
交换机 | 描述 | 资产详细信息的描述 | 带外
交换机 | 规格信息 | 包含最大功率、额定功率、吞吐能力、包转发能力等信息 | 带外
路由器 | 名称 | 资产的名称 | 带外
路由器 | 管理IP | 路由的管理ip | 带外
路由器 | 厂商 | 路由器的厂商 | 带外
路由器 | 型号 | 路由器的型号 | 带外
路由器 | 状态 | 路由器的监控状态 | 带外
路由器 | 序列号 | 路由器的序列号 | 带外
路由器 | 路由器名称 | 路由器名称 | 带外
路由器 | 资产状态 | 资产状态 | 带外
路由器 | 资产标签 | 资产的标签信息 | 带外
路由器 | 资产来源 | 资产来源，包括：1.资产，2.外购，3.借入，4.自定义 | 带外
路由器 | 投入运行时间 | 资产投入运行时间 | 带外
路由器 | 软件版本 | 软件版本 | 带外
路由器 | 运行状态 | 资产是否可用 | 带外
路由器 | 端口信息 | 端口信息 | 带外
路由器 | MAC | 资产的MAC地址 | 带外
路由器 | 路由器类型 | 路由器类型 | 带外
路由器 | 资源归属 | 资源归属 | 带外
路由器 | 业务归属 | 资产的业务归属 | 带外
路由器 | 即将过保时间 | 资产的即将过保时间 | 带外
路由器 | 采购时间 | 资产的采购时间 | 带外
路由器 | 过保时间 | 过保时间 | 带外
路由器 | 创建时间 | 创建时间 | 带外
路由器 | 联系人 | 联系人 | 带外
路由器 | 位置 | 位置 | 带外
路由器 | 更新时间 | 资产信息的最后更新时间 | 带外
路由器 | 描述 | 资产详细信息的描述 | 带外
路由器 | 规格信息 | 包含最大功率、额定功率、吞吐能力、包转发能力、BFD会话数量等信息 | 带外
SDN | 名称 | 资产的名称 | 带外
SDN | 管理IP | 路由的管理ip | 带外
SDN | 厂商 | 路由器的厂商 | 带外
SDN | 型号 | 路由器的型号 | 带外
SDN | 状态 | 路由器的监控状态 | 带外
SDN | 序列号 | 路由器的序列号 | 带外
SDN | 资产标签 | 资产的标签信息 | 带外
SDN | 软件版本 | 软件版本 | 带外
SDN | 资源归属 | 资源归属 | 带外
SDN | 业务归属 | 资产的业务归属 | 带外
SDN | 联系人 | 联系人 | 带外
SDN | 创建时间 | 创建时间 | 带外
SDN | 更新时间 | 资产的最后更新时间 | 带外
SDN | 描述 | 资产的描述 | 带外
防火墙 | 名称 | 资产的名称 | 带外
防火墙 | 管理IP | 防火墙的管理ip | 带外
防火墙 | 厂商 | 防火墙的厂商 | 带外
防火墙 | 型号 | 防火墙的型号 | 带外
防火墙 | 资产状态 | 防火墙的监控状态 | 带外
防火墙 | 序列号 | 防火墙的序列号 | 带外
防火墙 | 防火墙的状态 | 资产的健康状态 | 带外
防火墙 | 资产标签 | 资产的标签信息 | 带外
防火墙 | 投入运行时间 | 资产投入运行时间 | 带外
防火墙 | 软件版本 | 软件版本 | 带外
防火墙 | 防火墙类型 | 防火墙的类型 | 带外
防火墙 | 端口情况 | 端口情况 包含总个数以及各个类型的个数 | 带外
防火墙 | 资源归属 | 资源归属 | 带外
防火墙 | 业务归属 | 资产的业务归属 | 带外
防火墙 | 即将过保时间 | 资产的即将过保时间 | 带外
防火墙 | 采购时间 | 资产的采购时间 | 带外
防火墙 | 过保时间 | 过保时间 | 带外
防火墙 | 创建时间 | 创建时间 | 带外
防火墙 | 联系人 | 联系人 | 带外
防火墙 | 位置 | 位置 | 带外
防火墙 | 规格信息 | 包含最大功率、额定功率、吞吐能力、IPSec吞吐能力、并发连接数、每秒新建连接数等信息 | 带外
IDS/IPS | 名称 | 资产的名称 | 带外
IDS/IPS | 管理IP | IDS/IPS的管理ip | 带外
IDS/IPS | 厂商 | IDS/IPS的厂商 | 带外
IDS/IPS | 型号 | IDS/IPS的型号 | 带外
IDS/IPS | 状态 | IDS/IPS的监控状态 | 带外
IDS/IPS | 序列号 | IDS/IPS的序列号 | 带外
IDS/IPS | 投入运行时间 | 资产投入运行时间 | 带外
IDS/IPS | 软件版本 | 软件版本 | 带外
IDS/IPS | 资产来源 | 资产来源 、包括：1.资产，2.外购，3.借入，4.自定义 | 带外
IDS/IPS | IDS/IPS类型 | IDS/IPS类型 | 带外
IDS/IPS | 端口情况 | 端口情况 包含总个数以及各个类型的个数 | 带外
IDS/IPS | 资源归属 | 资源归属 | 带外
IDS/IPS | 业务归属 | 资产的业务归属 | 带外
IDS/IPS | 即将过保时间 | 资产的即将过保时间 | 带外
IDS/IPS | 采购时间 | 资产的采购时间 | 带外
IDS/IPS | 过保时间 | 过保时间 | 带外
IDS/IPS | 创建时间 | 创建时间 | 带外
IDS/IPS | 联系人 | 联系人 | 带外
IDS/IPS | 位置 | 位置 | 带外
IDS/IPS | 描述 | 资产的描述 | 带外
IDS/IPS | 规格信息 | 包含最大功率、额定功率、混合吞吐能力、并发连接数、每秒新建连接数等信息 | 带外

## 性能及硬件健康状态
类别 | 名称 | 描述 | 备注
服务器 | CPU | 包含CPU的名称、主频、核数、槽位、型号、厂商、状态、三级缓存 | 带内带外均可
服务器 | 内存 | 包含内存的在位数，内存总容量、名称、序列号、容量、最大频率、类型、槽位，厂商、状态等信息 | 带内带外均可
服务器 | 网络 | 包含bmc适配器的名称、mac地址，系统网络适配器位置、序列号、厂商、型号、端口、端口状态、端口mac地址，在位情况等信息 | 带外
服务器 | 风扇 | 包含风扇名称、转速、转速百分比、槽位、模式、状态等信息 | 带外
服务器 | 电源 | 电源名称、型号、额定功率、槽位、模式、状态等信息 | 带外
服务器 | PCIE | 包含名称、厂商、槽位、描述、状态等信息 | 带外
服务器 | RAID | 包含名称、序列号、firmware版本、型号、状态等信息 | 带外
服务器 | 物理磁盘 | 包含在位设备数、总容量，设备名称、设备ID、槽位、类型、容量、状态 | 带外
服务器 | 逻辑磁盘 | 设备ID、名称、容量、状态等信息 | 带外
磁阵 | 机框 | 包含机框ID、类型、序列号、状态等信息 | 带外
磁阵 | BBU | 包含BBU序号、名称、端口状态等信息 | 带外
磁阵 | 控制器 | 包含控制器序号、名称、容量、状态等信息 | 带外
磁阵 | 风扇 | 包含风扇序号、名称、风扇状态等信息 | 带外
磁阵 | ISCSI | 包含序号、名称、ID、索引、速率、IP、MAC、子网掩码、状态等信息 | 带外
磁阵 | LUN | 包含序号、名称、WWN ID、块大小、块数量、未使用的块数、总容量、未使用容量、状态等信息 | 带外
磁阵 | 电源 | 包含电源序号、名称、状态等信息 | 带外
磁阵 | RAID | 包含序号、名称、池ID、总容量、已用容量、未用容量、状态等信息 | 带外
磁阵 | 硬盘 | 包含硬盘序号、ID、名称、型号、厂商、微码版本、容量、状态、块大小、块数量、类型、槽位等信息 | 带外
磁阵 | FC | 包含序号、端口索引、端口ID、端口速率、端口类型、状态等信息 | 带外
交换机 | 单板 | 包含单板序号、型号、序列号、槽位、状态等信息 | 带外
交换机 | 端口 | 包含端口序号、名称、描述、速率、类型、VLAN、MAC、对端端口ID、对端ChassisID、IPv4、操作等信息 | 带外
交换机 | 风扇 | 包含风扇序号、名称、风扇状态等信息 | 带外
交换机 | 电源 | 包含电源序号、名称、型号、模式、状态等信息 | 带外
路由器 | 端口 | 包含端口序号、名称、描述、速率、IPV4、IPV6、类型、MAC、对端端口ID、对端ChassisID、最后更新时间、描述、状态、操作等信息 | 带外
防火墙 | 端口 | 包含序号、名称、描述、类型、运行状态、管理状态、ip、速率等信息 | 带外
防火墙 | 安全策略 | 包含序号、名称、描述、标签、VLAN、源安全区域、目的安全区域、源地址/地区、目的地址/地区、用户、服务、应用、时间段、动作、内容安全、命中次数，启用状态等信息 | 带外
IDS/IPS | 端口 | 包含序号、名称、描述、类型、运行状态、管理状态、速率等信息 | 带外

## 运行状态告警及故障告警
类别 | 名称 | 描述
服务器 | PING检测告警 | PING检测告警
服务器 | 上下电告警 | 上下电告警
服务器 | POST告警 | POST告警
服务器 | Trap配置测试 | Trap配置测试
服务器 | 其他异常告警 | 其他异常告警
服务器 | CPU异常告警 | CPU异常告警
服务器 | CPU利用率阈值告警 | CPU利用率阈值告警
服务器 | CPU温度阈值告警 | CPU温度阈值告警
服务器 | FRU异常告警 | FRU异常告警
服务器 | 硬盘异常告警 | 硬盘异常告警
服务器 | 磁盘利用率阈值告警 | 磁盘利用率阈值告警
服务器 | 硬盘插拔告警 | 硬盘插拔告警
服务器 | 硬盘温度阈值告警 | 硬盘温度阈值告警
服务器 | SSD剩余寿命阈值告警 | SSD剩余寿命阈值告警
服务器 | 电源异常告警 | 电源异常告警
服务器 | 电源插拔告警 | 电源插拔告警
服务器 | 电源功率阈值告警 | 电源功率阈值告警
服务器 | 内存异常告警 | 内存异常告警
服务器 | 内存利用率阈值告警 | 内存利用率阈值告警
服务器 | 内存温度阈值告警 | 内存温度阈值告警
服务器 | 网卡异常告警 | 网卡异常告警
服务器 | 端口性能阈值告警 | 端口性能阈值告警
服务器 | PCIe卡异常告警 | PCIe卡异常告警
服务器 | PCI温度阈值告警 | PCI温度阈值告警
服务器 | RAID异常告警 | RAID异常告警
服务器 | 电池异常告警 | 电池异常告警
服务器 | 风扇异常告警 | 风扇异常告警
服务器 | 风扇插拔告警 | 风扇插拔告警
服务器 | 风扇转速阈值告警 | 风扇转速阈值告警
服务器 | 电压阈值告警 | 电压阈值告警
服务器 | 电流阈值告警 | 电流阈值告警
服务器 | 温度阈值告警 | 温度阈值告警
服务器 | 总线异常告警 | 总线异常告警
服务器 | 管理子系统异常告警 | 管理子系统异常告警
服务器 | 微控制器异常告警 | 微控制器异常告警
服务器 | 看门狗异常告警 | 看门狗异常告警
服务器 | 系统事件日志异常告警 | 系统事件日志异常告警
磁阵 | 控制器插拔告警 | 控制器插拔告警
磁阵 | 磁盘框温度阈值告警 | 磁盘框温度阈值告警
磁阵 | 风扇插拔告警 | 风扇插拔告警
磁阵 | 电源插拔告警 | 电源插拔告警
磁阵 | BBU插拔告警 | BBU插拔告警
磁阵 | 控制器异常告警 | 控制器异常告警
磁阵 | 风扇异常告警 | 风扇异常告警
磁阵 | 电源异常故障 | 电源异常故障
磁阵 | BBU异常告警 | BBU异常告警
磁阵 | SVP盘异常告警 | SVP盘异常告警
磁阵 | 硬盘异常告警 | 硬盘异常告警
磁阵 | 硬盘插拔告警 | 硬盘插拔告警
磁阵 | iSCSI链路异常告警 | iSCSI链路异常告警
磁阵 | 接口模块被异常拔出 | 接口模块被异常拔出
磁阵 | ETH/FCoE端口连接断开 | ETH/FCoE端口连接断开
磁阵 | 磁盘利用率阈值告警 | 磁盘利用率阈值告警
磁阵 | 磁阵温度阈值告警 | 磁阵温度阈值告警
磁阵 | 控制器温度阈值告警 | 控制器温度阈值告警
磁阵 | iSCSI端口异常告警 | iSCSI端口异常告警
磁阵 | 控制器CPU利用率阈值告警 | 控制器CPU利用率阈值告警
磁阵 | 控制器Cache性能阈值告警 | 控制器Cache性能阈值告警
磁阵 | 节点性能阈值告警 | 节点性能阈值告警
磁阵 | 节点异常告警 | 节点异常告警
磁阵 | 其他异常告警 | 其他异常告警
磁阵 | 硬盘框温度阈值告警 | 硬盘框温度阈值告警
磁阵 | 业务端口性能阈值告警 | 业务端口性能阈值告警
磁阵 | 业务端口异常告警 | 业务端口异常告警
磁阵 | 卷性能阈值告警 | 卷性能阈值告警
磁阵 | 卷异常告警 | 卷异常告警
磁阵 | PING检测告警 | PING检测告警
网络设备 | CPU利用率阈值告警 | CPU利用率阈值告警
网络设备 | 风扇插拔告警 | 风扇插拔告警
网络设备 | 风扇异常告警 | 风扇异常告警
网络设备 | 内存利用率阈值告警 | 内存利用率阈值告警
网络设备 | 模块异常告警 | 模块异常告警
网络设备 | NTP服务异常告警 | NTP服务异常告警
网络设备 | 控制引擎插拔告警 | 控制引擎插拔告警
网络设备 | 设备冷/热启动告警 | 设备冷/热启动告警
网络设备 | 单板功能异常告警 | 单板功能异常告警
网络设备 | 子卡插拔告警 | 子卡插拔告警
网络设备 | 其他异常告警 | 其他异常告警
网络设备 | 光模块异常告警 | 光模块异常告警
网络设备 | 缓存利用率阈值告警 | 缓存利用率阈值告警
网络设备 | 端口异常告警 | 端口异常告警
网络设备 | 端口性能阈值告警 | 端口性能阈值告警
网络设备 | 电源插拔告警 | 电源插拔告警
网络设备 | 电源异常告警 | 电源异常告警
网络设备 | 电源功率阈值告警 | 电源功率阈值告警
网络设备 | 单板插拔告警 | 单板插拔告警
网络设备 | 单板温度异常告警 | 单板温度异常告警
网络设备 | 单板CPU利用率告警 | 单板CPU利用率告警
网络设备 | 单板内存利用率告警 | 单板内存利用率告警
网络设备 | 单板电压阈值告警 | 单板电压阈值告警
网络设备 | 单板异常告警 | 单板异常告警
网络设备 | PING检测告警 | PING检测告警
安全设备 | CPU利用率阈值告警 | CPU利用率阈值告警
安全设备 | 端口异常告警 | 端口异常告警
安全设备 | 端口性能阈值告警 | 端口性能阈值告警
安全设备 | 内存利用率阈值告警 | 内存利用率阈值告警
安全设备 | 防火墙受到攻击告警 | 防火墙受到攻击告警
安全设备 | 其他异常告警 | 其他异常告警
安全设备 | 会话数异常 | 会话数异常
安全设备 | 板卡异常告警 | 板卡异常告警
安全设备 | PING检测告警 | PING检测告警
DS | 资源空间使用比率超阈值告警 | 资源空间使用比率超阈值告警
DS | 存储池异常告警 | 存储池异常告警
DS | 集群性能阈值告警 | 集群性能阈值告警
DS | 链路异常告警 | 链路异常告警
DS | 存储节点状态异常 | 存储节点状态异常
DS | 节点CPU使用率超阈值 | 节点CPU使用率超阈值
DS | 节点内存使用率超阈值 | 节点内存使用率超阈值
DS | 节点网络带宽使用率超阈值 | 节点网络带宽使用率超阈值
DS | 软件异常告警 | 软件异常告警
DS | 卷个数异常 | 卷个数异常
DS | SSD擦写次数异常 | SSD擦写次数异常
DS | SSD温度异常 | SSD温度异常
DS | 节点IO平均时延异常 | 节点IO平均时延异常
DS | 节点空间使用率阈值告警 | 节点空间使用率阈值告警
DS | 硬盘扇区重映射数异常 | 硬盘扇区重映射数异常
DS | 环境温度异常 | 环境温度异常
DS | 端口性能阈值告警 | 端口性能阈值告警
DS | 存储池I/O阈值告警 | 存储池I/O阈值告警
DS | 存储池容量阈值告警 | 存储池容量阈值告警
DS | 存储池缓存阈值告警 | 存储池缓存阈值告警
DS | 储存池异常告警 | 储存池异常告警
DS | 卷容量阈值告警 | 卷容量阈值告警
DS | 卷I/O阈值告警 | 卷I/O阈值告警
DS | 卷异常告警 | 卷异常告警
DS | 其他异常告警 | 其他异常告警
DS | 集群异常告警 | 集群异常告警
DS | PING检测告警 | PING检测告警

## 监控指标
序号 | 设备类型 | 参数名 | 备注
1 | 服务器 | CPU利用率 | 带内
2 | 服务器 | GPU利用率 | 带内
2 | 服务器 | GPU温度 | 带内
3 | 服务器 | GPU功耗 | 带内
4 | 服务器 | GPU显存时钟频率 | 带内
5 | 服务器 | GPU核心时钟频率 | 带内
6 | 服务器 | GPU容量 | 带内
7 | 服务器 | 硬盘IOPS | 带内
8 | 服务器 | 硬盘读写次数 | 带内
9 | 服务器 | 硬盘读写速率 | 带内
10 | 服务器 | 客户端读写速率 | 带内
11 | 服务器 | 服务器读写速率 | 带内
12 | 服务器 | 内存利用率 | 带内
13 | 服务器 | 交换分区使用率 | 带内
14 | 服务器 | 内存明细 | 带内
15 | 服务器 | 网卡收发速率 | 带内
16 | 服务器 | 网卡收发包数 | 带内
17 | 服务器 | IB网卡收发速率 | 带内
18 | 服务器 | IB网卡收发包数 | 带内
19 | 服务器 | 总双精度浮点运算 | 带内
20 | 服务器 | 总单精度浮点运算 | 带内
21 | 服务器 | X87指令集双精度浮点运算 | 带内
22 | 服务器 | CPU执行每一条指令所需的时钟周 | 带内
23 | 服务器 | 期数 | 带内
24 | 服务器 | 单精度浮点运算 | 带内
25 | 服务器 | 单精度矢量浮点计算 | 带内
26 | 服务器 | Pcle读写速率 | 带内
27 | 服务器 | 双精度矢量浮点计算 | 带内
28 | 服务器 | 内存读写带宽 | 带内
29 | 服务器 | 双精度浮点计算 | 带内
30 | 服务器 | CPU温度 | 带外
31 | 服务器 | 风扇转速百分比 | 带外
32 | 服务器 | 风扇转速 | 带外
33 | 服务器 | 总功耗 | 带外
34 | 服务器 | 入风口温度 | 带外
35 | 服务器 | 出风口温度 | 带外
36 | 服务器 | 气流 | 带外
37 | 服务器 | GPU温度 | 带外
38 | 服务器 | GPU功耗 | 带外
39 | 服务器 | GPU风扇转速 | 带外
40 | 服务器 | GPU利用率 | 带外
41 | 服务器 | 硬盘利用率 | 带外
42 | 服务器 | SSD剩余寿命 | 带外
43 | 服务器 | 硬盘温度 | 带外
44 | 服务器 | 当前功率 | 带外
45 | 服务器 | 电源额定功率 | 带外
46 | 服务器 | 端口最大速率 | 带外
47 | 服务器 | 节点总带宽 | 带外
48 | 服务器 | 节点读带宽 | 带外
49 | 服务器 | 节点写带宽 | 带外
50 | 服务器 | 节点IOPS | 带外
51 | 服务器 | 节点读IOPS | 带外
52 | 服务器 | 节点写IOPS | 带外
53 | 服务器 | 节点平均时延 | 带外
54 | 服务器 | 硬盘框温度 | 带外
55 | 服务器 | 网络端口总收发速率 | 带外
56 | 服务器 | 网络端口发送速率 | 带外
57 | 服务器 | 网络端口接收速率 | 带外
58 | 服务器 | CPU计算利用率 | 带外
59 | 服务器 | 内存计算利用率 | 带外
60 | 服务器 | IO计算利用率 | 带外
61 | 服务器 | 气流 | 带外
62 | 服务器 | 总功耗 | 带外
63 | 服务器 | 平均进风口温度 | 带外
64 | 服务器 | 最小进风口温度 | 带外
65 | 服务器 | 最大进风口温度 | 带外
66 | 服务器 | 平均出风口温度 | 带外
67 | 服务器 | 最小出风口温度 | 带外
68 | 服务器 | 最大出风口温度 | 带外
69 | 服务器 | 文件系统总容量 | 带外
70 | 服务器 | 文件想系统已用容量 | 带外
71 | 服务器 | 文件系统使用率 | 带外
72 | 服务器 | 电压 | 带外
73 | 服务器 | 电流 | 带外
74 | 服务器 | 温度 | 带外
75 | 磁阵 | CPU利用率 | 带外
76 | 磁阵 | CPU温度 | 带外
77 | 磁阵 | 总功耗 | 带外
78 | 磁阵 | 入风口温度 | 带外
79 | 磁阵 | 硬盘利用率 | 带外
80 | 磁阵 | 未用硬盘利用率 | 带外
81 | 磁阵 | 硬盘容量 | 带外
82 | 磁阵 | 内存利用率 | 带外
83 | 磁阵 | 当前功率 | 带外
84 | 磁阵 | 控制器CPU利用率 | 带外
85 | 磁阵 | 控制器Cache使用率 | 带外
86 | 磁阵 | 控制器Cache读命中IO | 带外
87 | 磁阵 | 控制器Cache写命中IO | 带外
88 | 磁阵 | 控制器Cache命中率 | 带外
89 | 磁阵 | 控制器Cache IO | 带外
90 | 磁阵 | 节点内存利用率 | 带外
91 | 磁阵 | 节点CPU利用率 | 带外
92 | 磁阵 | 节点IO平均时时延 | 带外
93 | 磁阵 | 节点总带宽 | 带外
94 | 磁阵 | 节点读带宽 | 带外
95 | 磁阵 | 节点写带宽 | 带外
96 | 磁阵 | 节点IOPS | 带外
97 | 磁阵 | 节点读IOPS | 带外
98 | 磁阵 | 节点写IOPS | 带外
99 | 磁阵 | 节点IOS | 带外
100 | 磁阵 | 节点读IOS | 带外
101 | 磁阵 | 节点写IOS | 带外
102 | 磁阵 | 节点内存 | 带外
103 | 磁阵 | 已用内存 | 带外
104 | 磁阵 | 节点总IOPS | 带外
105 | 磁阵 | 节点平均时延 | 带外
106 | 磁阵 | 节点读数据量 | 带外
107 | 磁阵 | 节点写数据量 | 带外
108 | 磁阵 | 节点总传输数据量 | 带外
109 | 磁阵 | 节点时钟周期 | 带外
110 | 磁阵 | 硬盘框温度 | 带外
111 | 磁阵 | 硬盘框功率 | 带外
112 | 磁阵 | 磁针ISCSI端口实际运行速率 | 带外
113 | 磁阵 | 业务端口总带宽 | 带外
114 | 磁阵 | 业务端口读带宽 | 带外
115 | 磁阵 | 业务端口写带宽 | 带外
116 | 磁阵 | 业务端口总IOPS | 带外
117 | 磁阵 | 业务端口读IOPS | 带外
118 | 磁阵 | 业务端口写IOPS | 带外
119 | 磁阵 | 业务端口读数据量 | 带外
120 | 磁阵 | 业务端口写数据量 | 带外
121 | 磁阵 | 业务端口总数据量 | 带外
122 | 磁阵 | 卷总带宽 | 带外
123 | 磁阵 | 卷读带宽 | 带外
124 | 磁阵 | 卷写带宽 | 带外
125 | 磁阵 | 卷总IOPS | 带外
126 | 磁阵 | 卷读IOPS | 带外
127 | 磁阵 | 卷写IOPS | 带外
128 | 磁阵 | 卷总IOS | 带外
129 | 磁阵 | 卷读IOS | 带外
130 | 磁阵 | 卷写IOS | 带外
131 | 磁阵 | 卷容量 | 带外
132 | 磁阵 | 卷读数据量 | 带外
133 | 磁阵 | 卷写数据量 | 带外
134 | 磁阵 | 卷读写数据量 | 带外
135 | 磁阵 | 存储池利用率 | 带外
136 | 磁阵 | 存储池总容量 | 带外
137 | 磁阵 | 存储池已用容量 | 带外
138 | 磁阵 | 存储池缓存总容量 | 带外
139 | 磁阵 | 存储池缓存已用容量 | 带外
140 | 磁阵 | 存储池缓存利用率 | 带外
141 | 磁阵 | 存储池缓存命中率 | 带外
142 | 磁阵 | 存储池读IOPS | 带外
143 | 磁阵 | 存储池写IOPS | 带外
144 | 磁阵 | 存储池总IOPS | 带外
145 | 磁阵 | 存储池读速率 | 带外
146 | 磁阵 | 存储池写速率 | 带外
147 | 磁阵 | 存储池总速率 | 带外
148 | 磁阵 | 存储池平均IO时延 | 带外
149 | 磁阵 | 存储池已分配容量 | 带外
150 | 磁阵 | 存储池已分配率 | 带外
151 | 磁阵 | 电流 | 带外
152 | 磁阵 | 温度 | 带外
153 | 分布式 | 集群已用容量(GB) | 带外
154 | 分布式 | 集群已分配容量(GB) | 带外
155 | 分布式 | 集群读IOPS(IO/s) | 带外
156 | 分布式 | 集群写IOPS(IO/s) | 带外
157 | 分布式 | 集群已分配率 | 带外
158 | 分布式 | 集群已用容量百分比(%) | 带外
159 | 分布式 | 集群块大小 | 带外
160 | 分布式 | 集群延时(s) | 带外
161 | 分布式 | 集群总速率 | 带外
162 | 分布式 | 集群写速率 | 带外
163 | 分布式 | 集群写吞吐量 | 带外
164 | 分布式 | 基线读速率 | 带外
165 | 分布式 | 集群总容量(GB) | 带外
166 | 分布式 | 集群吞吐量(Mbps) | 带外
167 | 分布式 | 集群CPU利用率 | 带外
168 | 分布式 | 集群总IOPS | 带外
169 | 分布式 | 集群读吞吐量 | 带外
170 | 分布式 | 集群内存利用率 | 带外
171 | 交换机 | CPU利用率 | 带外
172 | 交换机 | CPU温度 | 带外
173 | 交换机 | 总功耗 | 带外
174 | 交换机 | 入风口温度 | 带外
175 | 交换机 | 内存利用率 | 带外
176 | 交换机 | 当前功率 | 带外
177 | 交换机 | 缓存利用率 | 带外
178 | 交换机 | 接口带宽 | 带外
179 | 交换机 | 端口入字节数 | 带外
180 | 交换机 | 端口入单播包数 | 带外
181 | 交换机 | 端口入丢包数 | 带外
182 | 交换机 | 端口入错包数 | 带外
183 | 交换机 | 端口发送字节数 | 带外 | 1
184 | 交换机 | 端口发送单播包数 | 带外 | 1
185 | 交换机 | 端口发送丢包数 | 带外
186 | 交换机 | 端口发送错包数 | 带外
187 | 交换机 | 端口接收组播包数 | 带外
188 | 交换机 | 端口接收广播包数 | 带外
189 | 交换机 | 端口发送组播包数 | 带外
190 | 交换机 | 端口发送广播包数 | 带外
191 | 交换机 | 端口实时流量 | 带外
192 | 交换机 | 网络端口发送速率 | 带外
193 | 交换机 | 网络端口接收速率 | 带外
194 | 交换机 | 单板CPU利用率 | 带外
195 | 交换机 | 单板内存利用率 | 带外
196 | 交换机 | 单板温度 | 带外
197 | 交换机 | 单板电压 | 带外
198 | 交换机 | 温度 | 带外
199 | 路由器 | CPU利用率 | 带外
200 | 路由器 | 总功耗 | 带外
201 | 路由器 | 入风口温度 | 带外
202 | 路由器 | 内存利用率 | 带外
203 | 路由器 | 当前功率 | 带外
204 | 路由器 | 接口带宽 | 带外
205 | 路由器 | 端口接收的单播包数 | 带外
206 | 路由器 | 端口接收的组播包数 | 带外
207 | 路由器 | 端口接收的广播包数 | 带外
208 | 路由器 | 端口接收的字节数 | 带外
209 | 路由器 | 端口发送的单播包数 | 带外
210 | 路由器 | 端口发送的组播包数 | 带外
211 | 路由器 | 端口发送的广播包数 | 带外
212 | 路由器 | 端口发送的字节数 | 带外
213 | 路由器 | 接收非单播分组数 | 带外
214 | 路由器 | 拒收单播分组数 | 带外
215 | 路由器 | 端口能够传送但却丢弃的发送分组数 | 带外
216 | 路由器 | 因有错误而不能发送到上层协议的拒收分组数 | 带外
217 | 路由器 | 正确接收到但因资源不足而丢弃的数据包数 | 带外
218 | 路由器 | 因有错误而没有发送出去的包数 | 带外
219 | 路由器 | 由于定向到一个未知协议而被丢弃的包数 | 带外
220 | 路由器 | 端口扩展成功拒收的组播帧数 | 带外
221 | 路由器 | 端口扩展成功发送的广播帧数 | 带外
222 | 路由器 | 端口扩展成功发送的组播帧数 | 带外
223 | 路由器 | 当前活动BFD会话数 | 带外
224 | 路由器 | 温度 | 带外
225 | 防火墙 | 总功耗 | 带外
226 | 防火墙 | 入风口温度 | 带外
227 | 防火墙 | 当前功率 | 带外
228 | 防火墙 | 端口接收字节数 | 带外
229 | 防火墙 | 端口发送字节数 | 带外
230 | 防火墙 | 端口总字节数 | 带外
231 | 防火墙 | 网络端口发送速率 | 带外
232 | 防火墙 | 网络端口接收速率 | 带外
233 | 防火墙 | 会发连接数最大值 | 带外
234 | 防火墙 | 新建连接数 | 带外
235 | 防火墙 | 防火墙CPU利用率 | 带外
236 | 防火墙 | 防火墙内存利用率 | 带外
237 | 防火墙 | 温度 | 带外
238 | 防火墙 | 吞吐量 | 带外
239 | 防火墙 | IPSec吞吐量 | 带外
240 | IDS/IPS | CPU利用率 | 带外
241 | IDS/IPS | 总功耗 | 带外
242 | IDS/IPS | 入风口温度 | 带外
243 | IDS/IPS | 内存利用率 | 带外
244 | IDS/IPS | 当前功率 | 带外
245 | IDS/IPS | 会发连接数最大值 | 带外
246 | IDS/IPS | 新建连接数 | 带外
247 | IDS/IPS | 温度 | 带外
248 | IDS/IPS | 吞吐量 | 带外
249 | IDS/IPS | 混合吞吐量 | 带外
250 | IDS/IPS | 误报率 | 带外
251 | IDS/IPS | 漏报率 | 带外

## 兼容性列表
机型兼容性列表
类型 | 厂商 | 型号
服务器 | 浪潮 | M4平台服务器
M5平台服务器
NF5488A5
春晓机型（NF2180M3）
| 华为 | RH2288 V3
RH2288H V3
RH2288H V5
RH2288V5
RH5885 V2
RH5885V3
RH5885H V3
RH8100 V3
CH121 V3
CH242 V3
2488H V5
E9000
X6800
Taishan 2280
Taishan 5280
| 中兴 | R5300G3
R5300G4
R5300 G4-12LFF
| H3C | UniServer R4900 G3
| 曙光 | I620-G20
I620-G30
I840-G20
W720-G20
W720-G30
H620-G30
| 惠普 | DL360G8、DL360G9
DL380G8、DL360G9
| 戴尔 | PowerEdge R630
PowerEdge R720
PowerEdge R730
PowerEdge R740
PowerEdge R920
PowerEdge R930
| 烽火 | Fit Server R1200V5
存储 | 浪潮 | AS1000 G2
AS2200G2、AS2600G2、AS5300G2
AS520EM1
AS5300G2、AS5500G2
AS5500G2F
MNGRAS5300
ASMANAGERCM12
AS13000
| 华为 | OceanStor 2600V3
OceanStor 5500V5
OceanStor 5600V3
OceanStor 9000V5
| 戴尔 | SC5020
| Nvidia | SFA200
SFA7900
网络设备 | 浪潮 | CN61108PC-V
S6850-24XS
N6100
| 思科 | N7700、N7710、N6000
N5672UP
| 戴尔 | S4148-ON
S3048-ON
| 华为 | CE6856-48S6Q-HI
CE6856HI
CE6851-48S6Q-HI
CE12808
S5720-56-EI-AC
NE40E-X16A
V200R002
CE6881-48S6CQ
16808
S5720-52P-EI-AC
NE40E-X8C
| H3C | S5560-54C
S5820V2-48S
S5820V2-54QS-GE
S6820-56HF
S6900-4F
S6900-54QF
SA12508X-AF
SR6608-X
SR8805-F
S12516F-AF
S12508F-AF
S6900-54QF-F
S6860-54HF
M9008
| 中兴 | ZXR10 5252E
ZXR10 5960-64DL
ZXR10 5960-65DL
ZXR10 5960-66DL
ZXR10 5960-72DL
ZXR10 M6000-8S/18S
ZXR10 9908
ZTE_5960-52TM
ZXR10 5952D
| Juniper | QFX5100
QFX5200
| 迈普 | S4320-56TC
| 烽火 | S5700-52T-X
| 迈络思 | MCS7520
防火墙 | H3C | F5000-C、M9008-S
| 华为 | E8000E-X16
EUDEMON8000E-X16
| 绿盟 | NX3P1000B

## 北向API (hidden)
接口 | 描述
ListResDetails | 查询所管理的全部硬件信息
ListChassisList | 查询服务器Chassis Collection相关信息
ListChassisDetails | 查询特定Id的服务器Chassis相关信息
ListSystemList | 查询服务器System Collection相关信息
ListSystemDetails | 查询特定Id的服务器System相关信息
SetSystem | 设置特定Id的服务器System相关BIOS信息等
ListDiskArrayChassisList | 查询磁阵DiskArrayChassis Collection相关信息
ListDiskArrayChassisDetails | 查询特定Id的磁阵DiskArrayChassis相关信息
ListDiskArraySystemList | 查询磁阵DiskArraySystem Collection相关信息
ListDiskArraySystemDetails | 查询特定Id的磁阵DiskArraySystem相关信息
ListStorageServiceList | 查询StorageService Collection相关信息
ListStorageServiceDetails | 查询特定Id的StorageService 相关信息